## 表紙
学 校 環 境 衛 生 検 査 報 告 書
学校名 | [6 empty] | 学校長 | 様
| 令和 | 3 | 年度（前期）学校環境検査結果を報告いたします
| 検査年月日 | 令和 |  | 年 | 月 | 日 | 学校薬剤師
１ 照度及び照明環境
２ 教室等の空気環境
３ その他

## 照度(教室用）
照度及び照明環境定期検査票
（教室用）
|  |  | 検査日 | [11 empty] | 時間 |  |  | ～
|  |  | 天候 | [11 empty] | 外気温 |  |  | ℃
照度計名
|  |  | 教室名 | [8 empty] | 教室前方の方角 |  |  |  |  | 東 | 西 | 南 | 北
（〇をつけてください）
★ 照明環境
|  | 照明器具清掃状況 | [5 empty] | 適 | ： | 不適 |  |  |  | 照明器具故障 |  |  |  | 有 | ； | 無
|  | 使用光源 | [8 empty] | 蛍光灯 |  | ； | LED |  | ； | その他
|  | 光を妨害するもの |  |  |  |  | 有（ 建造物 ・樹木 ・その他 ［ ］ ） | [11 empty] | ： | 無
|  | カーテン等有無 | [5 empty] | 有 （カーテン・ブラインド ・その他 ） | [10 empty] | ： | 無
|  | 測定時にカーテン等は | [5 empty] | 開 | （ | 全部 |  | ： | 一部 | ） |  | ： | 閉
|  | まぶしさ |  |  |  |  | 黒板（ホワイトボード）の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源 | [11 empty] | 有 | ： | 無
＊教室内の照明はすべて点灯して測定します
★ 測定データ
| ３０ｃｍ | [8 empty] | １ｍ | [7 empty] | 教室内照明レイアウト図
10 |  | 黒板（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）照度 | [6 empty] | 1 |  |  | 机上面照度 | [6 empty] | 黒板
ｃｍ | [8 empty] | ｍ
＊ | 記録した測定値の最大照度には○を、最少照度には△を付けてください。 | [15 empty] | ＊照明,窓,入口等のﾚｲｱｳﾄを記載してください
★ まとめ ・ 判定
☆照度
|  |  |  | 最大照度 |  | 最少照度 |  |  |  | 判定 | [5 empty] | 判定基準
| 黒板面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 | ・ | 不適 | 300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）
| 机上面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 | ・ | 不適
| ☆照度比 |  |  | （最大照度と最少照度の比）
|  |  |  | 黒板面 |  |  | : | 1 | 適 | ・ | 不適 | 10：1を超えない （やむを得ず超えた場合でも20：1を超えない）
|  |  |  | 机上面 |  |  | : | 1 | 適 | ・ | 不適
☆画面等への外部からの光や照明の反射や影の有無
[7 empty] | 適 |  |  | ・ | 不適 | 画面等への光の反射や影が見られない
☆ディスプレイ画面（中央部）の
[5 empty] | 垂直面照度 | [5 empty] | ルクス | 100～500ルクス程度（ディスプレイの電源はoffで測定する）

## 空気環境
空 気 環 境 等 測 定 票 （ 春～夏の1回目測定分）
測定日
教室名 |  | 階の
測定する教室は |  |  | オープン教室 |  |  | 従来型教室
エアコン等の 空調設備は |  |  | 稼働中 |  |  | まだ使用していない
教室前方の方角は |  |  | 東 | 西 | 南 | 北
（教室前方が西の場合、外側窓が南向きであるため、夏場は暑い）
換気状況を簡易に記載する （全開、一部開、〇㎝開き、など）
測定時間 | 温度 （℃） | 相対湿度 （％） | ＣＯ２濃度 （ｐｐｍ） |  | 在室人員 |  |  | 外側の窓 | 教室出入口 | 廊下側窓 | 廊下側の上部窓
[5 empty] | 大人 |  | 人
[5 empty] | 児童生徒 |  | 人
[5 empty] | 大人 |  | 人
[5 empty] | 児童生徒 |  | 人
[5 empty] | 大人 |  | 人
[5 empty] | 児童生徒 |  | 人
[5 empty] | 大人 |  | 人
[5 empty] | 児童生徒 |  | 人
[5 empty] | 大人 |  | 人
[5 empty] | 児童生徒 |  | 人

## HCHO
空 気 環 境 等 測 定 票 （ ホルムアルデヒド）
測定日
教室名 |  | 階の
検査前の30分以上の換気 |  |  |  | 実施 |  | 未実施
その後、5時間以上の 教室閉め切り |  |  |  | 実施 |  | 未実施
| 換気と教室締め切りは |  | 検査前日に実施 |  | 検査当日に実施
教室前方の方角は |  |  | 東 | 西 | 南 | 北
検知タブレット設置時の室温は |  |  |  |  | ℃
検知タブレットの設置時間 |  |  |  |  | ～
検知タブレットの有効期限
測定値 | [5 empty] | ppm

## 空気環境まとめ
教室等の空気環境検査（ 春～夏の1回目測定分）まとめ
検査日 |  |  |  | 時間 |  |  | ～
天候 |  |  |  | 外気温 |  |  |  | ℃
教室名 |  | 階の
校舎の造り | [5 empty] | の |  | 階建 | （鉄骨、木骨などを記載ください）
クーラーについて | 稼働中 | ・ | まだ使用して いない |  |  | 個別エアコン |  |  | ・ | 中央集中型 | ・ | その他
測定時の人数 | 児童生徒 |  |  |  | 人 | 大人 |  |  | 人
| 教室の造りは |  | オープン教室 |  |  | ・ | 従来型教室
| 換気方式 （相当する換気方式についてのみ○で囲む） | 第１種機械換気（ロスナイ換気など） | [7 empty] | 常に稼働 | ・ | 必要時のみ稼働
測定した教室の |  | 第２種機械換気（主に病院などに設置される） | [7 empty] | 常に稼働 | ・ | 必要時のみ稼働
換気について |  | 第３種機械換気（換気扇） | [7 empty] | 常に稼働 |  | 必要時のみ稼働
[5 empty] | 換気扇稼働時、それは |  |  |  | カーテンなどで覆われている・ |  |  |  | いない
自然換気のみ
日常的な教室の窓開け換気の状況について（記述記載してください）
測定項目 | 測定機器 |  |  | 結 果 |  |  | 判定 |  |  | 判 定 基 準
二酸化炭素 （換気） | CO2モニター |  |  |  | ppm |  | 適 ・ 不適 |  |  | 1,500ｐｐｍ（0.15％）以下で あることが望ましい
温 度 | 測定機器名 |  |  |  | ℃ |  | 適 ・ 不適 |  |  | 17℃以上、28℃以下が望ましい
相対湿度 |  |  |  |  | ％ |  | 適 ・ 不適 |  |  | 30％以上 80％以下であることが望ましい
※ 授業時間最終の検査データを記入してください。