## 表紙
学 校 環 境 衛 生 検 査 報 告 書
学校名 |  |  |  | 学校長 | 様
| 令和 | 4 | 年度 後期学校環境検査結果を報告いたします
| 検査年月日 |  |  | 学校薬剤師
１ 照度及び照明環境
２ 騒音環境及び騒音レベル
３ 教室等の空気環境
４ 便所その他の衛生管理
５ 保健室の管理 （ダニアレルゲン検査結果を含む）
６ 理科室の管理
７ その他
Note on B3: 「富山市立芝園小学校」などと正式名を記載してください
Note on K3: 校長先生のお名前も必ず確認して正しく記載を
Note on C7: 2022/10/18 と、半角で入力すると元号表記になります

## 照度
照度及び照明環境定期検査票
|  |  | 検査実施日 | [10 empty] | 実施時間 |  |  |  |  | ～
[13 empty] | 天候 |  |  |  | 外気温 |  |  |  | ℃
照度計名
[5 empty] | 教室名 | [8 empty] | 教室前方の方角 |  |  |  | 東 | 西 | 南 | 北
（〇をつけてください）
★ 照明環境
|  | 照明器具清掃状況 | [5 empty] | 適 | ： | 不適 |  |  |  | 照明器具故障 |  |  |  | 有 | ； | 無
|  | 使用光源 | [8 empty] | 蛍光灯 |  | ； | LED | ； | その他
|  | 光を妨害するもの |  |  |  |  | 有（ 建造物 ・樹木 ・その他 ［ ］ ） | [11 empty] | ： | 無
|  | カーテン等有無 | [5 empty] | 有 （カーテン・ブラインド ・その他 ） | [10 empty] | ： | 無
|  | 測定時にカーテン等は | [5 empty] | 開 | （ | 全部 |  | ： | 一部 | ） | ： | 閉
|  | まぶしさ |  |  |  |  | 黒板（ホワイトボード）の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源 | [11 empty] | 有 | ： | 無
＊教室内の照明はすべて点灯して測定します
＊まぶしさの測定： 左図のように着席して判断します
A4の用紙を軽く丸めて作った筒で黒板の左上角を望遠鏡のように
のぞき、まぶしい光源が視界に入るかどうかで判断してください。
作った筒からのぞくことで約15°の角度が得られます。
★ 測定データ
| ３０ｃｍ | [8 empty] | １ｍ | [7 empty] | 教室内照明レイアウト図
10 |  | 黒板（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）照度 | [6 empty] | 1 |  |  | 机上面照度 | [6 empty] | 黒板
ｃｍ | [8 empty] | ｍ
＊ | 記録した測定値の最大照度には○を、最少照度には△を付けてください。 | [14 empty] | ＊照明,窓,入口等のﾚｲｱｳﾄを記載してください
★ まとめ ・ 判定
☆照度
|  |  |  | 最大照度 |  | 最少照度 |  |  |  | 判定 |  |  |  |  | 判定基準
| 黒板面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 | ・ | 不適 | 300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）
| 机上面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 | ・ | 不適
| ☆照度比 |  |  | （最大照度と最少照度の比）
|  |  |  | 黒板面 |  |  | : | 1 | 適 | ・ | 不適 | 10：1を超えない （やむを得ず超えた場合でも20：1を超えない）
|  |  |  | 机上面 |  |  | : | 1 | 適 | ・ | 不適
☆画面等への外部からの光や照明の反射や影の有無
[7 empty] | 適 |  |  | ・ | 不適 | 画面等への光の反射や影が見られない
☆ディスプレイ画面（中央部）の
[5 empty] | 垂直面照度 | [5 empty] | ルクス | 100～500ルクス程度（ディスプレイの電源はoffで測定する）
Note on G3: 2022/10/18 と、半角で入力すると元号表記になります
Note on R3: 13:30 と、全角でも半角でも入力できます。24時間表記になります
Note on V3: 13:30 と、全角でも半角でも入力できます。24時間表記になります

## 騒音
騒音環境検査表
| 検査実施日 | [5 empty] | 時間 |  |  |  | ～
天候 | [9 empty] | 外気温 |  |  | ℃
| 検査事項 | [11 empty] | 備考
校内騒音により授業の妨げになっていると 思われる教室 |  |  |  |  | 有 | （教室名： |  |  | ） | ： | 無
学校周辺環境からの騒音の影響があると 思われる教室 |  |  |  |  | 有 | （教室名： |  |  | ） | ： | 無
（幹線道路・鉄道・航空機・工場等）
騒音レベル検査表
|  | 教室名 | [6 empty] | 測定時間 |  |  | ～
騒音計名
| 窓等閉鎖時 | [6 empty] | 窓等開放時
| 測定場所番号 | LＡeq測定値 |  |  | 判定 |  |  | 測定場所番号 |  | LＡeq測定値 |  |  | 判定
|  |  |  | 適 | ・ | 不適 | [5 empty] | 適 | ・ | 不適
|  |  | 基準値 |  | 窓等閉鎖時 |  |  | LＡeqで５０ｄB以下
[5 empty] | 窓等開放時 |  |  | LＡeqで５５ｄB以下
| 基準に則して測定を省略した場合は、次の項目に〇をつける | [10 empty] | 測定省略した
[9 empty] | ※ | 測定は①～⑤のどれか1ポイントのみでO.K.
教室前方
[9 empty] | ※ | 窓、入口などのレイアウトの記載をしてください
|  | ① |  | ②
③
|  | ④ |  | ⑤
Note on D3: 2022/10/18 と、半角で入力すると元号表記になります
Note on K3: 13:30 と、全角でも半角でも入力できます。24時間表記になります
Note on N3: 13:30 と、全角でも半角でも入力できます。24時間表記になります

## 空気環境
空気環境等測定票 及び まとめ（ 秋～冬の後期測定分）
測定日
教室名・配置状況 |  |  | 階 |  |  |  |  | 従来型教室 |  |  | ・ |  | オープン教室
[8 empty] | 教室前方の方角 |  |  |  | 東 | 西 | 南 | 北
エアコン、暖房設備等 |  | 稼働中 |  |  | ・ |  | まだ使用していない
暖房の種類 |  | 個別ｴｱｺﾝ式 ・ |  |  | 中央方式（ｾﾝﾄﾗﾙﾋｰﾃｨﾝｸﾞ） |  |  | ・ FF式ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ |  |  | ・その他（ ）
教室の換気システム |  | 第１種機械換気（ロスナイ換気など） |  |  |  |  | ・ | 第２種機械換気（主に病院などに設置される）
|  | 第３種機械換気（換気扇） |  |  | カーテンを閉めると換気扇は |  |  | 覆われる ・ |  | 覆われない |  |  | ・ | 自然換気のみ
|  | 常に稼働 | ・ | 必要時のみ稼働
日常的な教室の窓開け換気の状況について（記述記載してください）
測定機器型番 | [11 empty] | 換気状況（全開、一部開、〇㎝開き、など）
測定時間 | 温度 （℃） | 相対湿度 （％） | ＣＯ２濃度 （ｐｐｍ） | 気流 （ m/秒） | 粉塵カウント数/10分間 | 質量濃度のボタンを押したら |  | 在室人員 |  |  |  | 外側の窓 | 教室出入口 | 廊下側窓 | 廊下側の上部窓
（浮遊粉塵量。 単位は mg/ｍ3）
[8 empty] | 大人 |  | 人
[8 empty] | 児童生徒 |  | 人
[8 empty] | 大人 |  | 人
[8 empty] | 児童生徒 |  | 人
[8 empty] | 大人 |  | 人
[8 empty] | 児童生徒 |  | 人
[8 empty] | 大人 |  | 人
[8 empty] | 児童生徒 |  | 人
[8 empty] | 大人 |  | 人
[8 empty] | 児童生徒 |  | 人
検査最終時間の測定値において、
|  |  | 判定基準 | [5 empty] | 適否 |  |  |  | 浮遊粉塵についてのみ 基準に則して 測定省略した場合、 〇を付ける
温 度 |  |  | 18℃以上、28℃以下が望ましい | [5 empty] | 適 |  | ・ | 不適
相対湿度 |  |  | 30％以上 80％以下であることが望ましい | [5 empty] | 適 |  | ・ | 不適
二酸化炭素（換気） |  |  | 1,500ｐｐｍ（0.15％）以下であることが望ましい | [5 empty] | 適 |  | ・ | 不適
気 流 |  |  | 0.5 m/sec以下であることが望ましい | [5 empty] | 適 |  | ・ | 不適
浮遊粉じん量 |  |  | 0.10 mg/ｍ3以下であること | [5 empty] | 適 |  | ・ | 不適 | 測定省略した
Note on N2: 2022/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります

## トイレ・ゴミ管理・鼠属昆虫・保健室
学校環境衛生検査（その他の項目）検査票
※ 数値記入のところ以外は、該当する方に✔を入れてください。備考欄は気付いたことなど何でも記載。
１． トイレの状況 |  |  |  | ２．手洗い設備の状況
調査場所 |  |  |  | 調査場所
清掃状況 | 良好 |  | 不良 | 清掃状況 |  | 良好 |  | 不良
臭気 | 無し |  | あり | 排水 |  | 良好 |  | 不良
排水 | 良好 |  | 不良 | 石鹸・消毒 |  | あり |  | 無し
石鹸・消毒 | あり |  | 無し | 清掃用スポンジの管理 |  | 良好 |  | 不良
洋式トイレ | 全部 |  | 一部 | 明るさ(ルクス) |  |  | （推奨照度200ﾙｸｽ）
トイレ専用履物 | あり |  | 無し | 備考
掃除用具整理整頓 | 良好 |  | 乱雑
換気扇 | 常にまたは 使用時稼働 |  | 無し
明るさ(ルクス) |  | （推奨照度200ﾙｸｽ）
備考 |  |  |  | ４．そ族昆虫
|  |  |  | ネズミの発生 |  | 無し |  | あり
|  |  |  | ゴキブリの発生 |  | 無し |  | あり
３．ごみの管理、学校の清潔 |  |  |  | その他の 害虫発生 |  | 無し |  | あり
集積場所 | 清潔、整理良好 |  | 汚い | 防除に関して 業者依頼 |  | あり |  | 無し
| 日陰、屋根あり、あるいは室内 |  | 直射日光、風雨が当たる | 防除作業の 報告書 |  | あり |  | 無し
教室のゴミ箱 | 清潔、整理良好 |  | 汚い | 報告書の 職員間共有 |  | あり |  | 無し
| 管理良好 |  | 破損有 | 備考
大掃除 | 年に1回以上 |  | 実施無し
廊下 | 清潔 |  | 隅に埃たまる | ６．ダニアレルゲン検査
備考 |  |  |  | 検査実施 |  | あり |  | 無し
※ 実施有の場合のみ下記調査記載
５．保健室 |  |  |  | 実施日 |  |  | 結果
清潔・整頓 | 良好 |  | 不良 | 実施対象
明るさ(ルクス) |  |  | （推奨照度500ﾙｸｽ） | 実施対象
医薬品管理 | 良好 |  | 不良 | 実施対象 |  |  |  |  | ++
温水対応 | あり |  | 無し | 備考 |  |  |  |  | +
換気 | 良好 |  | 不良 | [5 empty] | -
休養用ベッド数 |  | 台 | [6 empty] | ±
エアコン | あり |  | 無し | 保健室 備考
保健室のトイレ | あり |  | 無し
シャワー室 | あり |  | 無し | 本校は地震等災害発生時に地域住民の避難場所に指定されていますか？
一時休養布団のシーツ | 使用ごとに洗濯 |  | その他の方法で管理 |  | 指定されている |  |  | されていない
一時休養布団 | 年に1回クリーニング |  | その他の方法で管理 |  |  |  |  | わからない
検査実施日
Note on I1: 2022/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります
Note on H26: 2022/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります
Note on J27: プルダウンメニューから選んでください

## 理科室
７． 理科室・薬品管理
※ 該当する方に✔を入れてください。 右欄に✔が入った場合は指導助言をお願いします。
施錠 | 薬品庫とその保管室（理科準備室など）の施錠 |  | 常に施錠あり | 施錠されていない
| 薬品庫や保管室の鍵の管理 |  | 職員室等で管理、 職員のみ持ち出し可能 | 誰でも持ち出し可能な場所で管理
| 薬品庫のある場所への児童生徒の出入り |  | 勝手にできない | 自由にできる
薬品台帳 | 薬品台帳の有無 |  | 有る | 無い
| 薬品台帳への記入 |  | ボールペンなどで記入 | 鉛筆で記入
|  |  | 二重線での訂正の後、 訂正者の押印またはサイン | 消しゴムや修正液での修正
| 薬品台帳の保管場所 |  | すぐに取り出し、記録閲覧できる | 探さないと出てこない
| 学校長による定期的な（最低でも年に1回）台帳記載内容のチェック（日付と押印など） |  | なされている | 無い
薬品の保管 | 棚や保管庫の腐食、破損、老朽化 |  | していない | 腐食、破損、老朽化している
| 保管庫の転倒防止対策としての壁や床への固定 |  | ある | 無い
| 保管庫の扉は |  | 引き戸 | 観音開き
| 内部の確認は |  | 上棚は閉めたままでも可視 あるいは不可視、下棚は不可視 | 上下棚とも可視
| 保管庫の素材は |  | 不燃性の材質 | 可燃性の材質
| 庫内の整理整頓 |  | されている | 片付いていない
| 薬品瓶は仕切り付きのバットに入れて |  | ある | 無い
一部の薬品瓶だけ入れてある
仕切りの無いバットに入れてある
| 薬品瓶のバット（特に液体や危険物）には |  | 砂が敷いてある | 砂は無い
| ラベル表記が薄い、はがれてしまっている薬瓶 |  | 無い | ある
| ペットボトルなど飲食容器の使用 |  | 無い | ある
| 「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の表示 |  | 正しくされている | 表示が無い
| 酸、アルカリの保管 |  | 薬品庫の下方の棚 | 薬品庫の上方の棚
|  |  | 酸は最下の棚、 アルカリはその斜め上の棚で保管 | 酸とアルカリは 上下に接した棚で保管
酸とアルカリは 左右に接した棚で保管
|  |  | 医薬用外劇物の棚に入っている | 一般薬品の棚に入っている
換気など | 換気扇が常時on、またはルーバー窓の設置 |  | されている | ない
| 保管室は常時カーテン閉、または遮光窓であるか、窓は無い |  | そのとおり | 違う。常時外光が入る。
廃棄・ 不要薬品 | 廃液容器はバットに |  | 入れてある | バットは無く床に直置き
| 廃液は |  | 適正に廃棄している | 溜まっている
| 古い不要薬品は |  | 無い | ある
| 不要薬品の廃棄予定は |  | ある | 無い
事故・災害対策 | 容器破損、こぼした、散乱した、などにの事故に備え、 乾燥砂、消火器、保護メガネ、ゴム手袋、マスク、スコップ、ピンセットなどの準備 |  | ある。または一部ある。 | 無い
| 事故が起きた場合の連絡フローチャートなどの整備 |  | ある | 無い
備考
検査実施日
Note on F1: 2022/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります。