## 表紙
学 校 環 境 衛 生 検 査 報 告 書
学校名 |  |  |  | 学校長 | 様
| 令和 | 5 | 年度前期学校環境検査結果を報告いたします
| 検査年月日 |  |  | 学校薬剤師
１ 照度及び照明環境
２ 教室等の空気環境
３ その他
Note on B3: 「富山市立芝園小学校」などと正式名を記載してください
Note on K3: 校長先生のお名前も必ず確認して正しく記載を
Note on C7: 2022/10/18 と、半角で入力すると元号表記になります

## 照度
照度及び照明環境定期検査票
|  |  | 検査実施日 | [10 empty] | 実施時間 |  |  |  |  | ～
[13 empty] | 天候 |  |  |  | 外気温 |  |  |  | ℃
照度計名
[5 empty] | 教室名 | [8 empty] | 教室前方の方角 |  |  |  | 東 | 西 | 南 | 北
（〇をつけてください）
★ 照明環境
|  | 照明器具清掃状況 | [5 empty] | 適 | ： | 不適 |  |  |  | 照明器具故障 |  |  |  | 有 | ； | 無
|  | 使用光源 | [8 empty] | 蛍光灯 |  | ； | LED | ； | その他
|  | 光を妨害するもの |  |  |  |  | 有（ 建造物 ・樹木 ・その他 ［ ］ ） | [11 empty] | ： | 無
|  | カーテン等有無 | [5 empty] | 有 （カーテン・ブラインド ・その他 ） | [10 empty] | ： | 無
|  | 測定時にカーテン等は | [5 empty] | 開 | （ | 全部 |  | ： | 一部 | ） | ： | 閉
|  | まぶしさ |  |  |  |  | 黒板（ホワイトボード）の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源 | [11 empty] | 有 | ： | 無
＊教室内の照明はすべて点灯して測定します
＊まぶしさの測定： 左図のように着席して判断します
A4の用紙を軽く丸めて作った筒で黒板の左上角を望遠鏡のように
のぞき、まぶしい光源が視界に入るかどうかで判断してください。
作った筒からのぞくことで約15°の角度が得られます。
★ 測定データ
| ３０ｃｍ | [8 empty] | １ｍ | [7 empty] | 教室内照明レイアウト図
10 |  | 黒板（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）照度 | [6 empty] | 1 |  |  | 机上面照度 | [6 empty] | 黒板
ｃｍ | [8 empty] | ｍ
＊ | 記録した測定値の最大照度には○を、最少照度には△を付けてください。 | [14 empty] | ＊照明,窓,入口等のﾚｲｱｳﾄを記載してください
★ まとめ ・ 判定
☆照度
|  |  |  | 最大照度 |  | 最少照度 |  |  |  | 判定 |  |  |  |  | 判定基準
| 黒板面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 | ・ | 不適 | 300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）
| 机上面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 | ・ | 不適
| ☆照度比 |  |  | （最大照度と最少照度の比）
|  |  |  | 黒板面 |  |  | : | 1 | 適 | ・ | 不適 | 10：1を超えない （やむを得ず超えた場合でも20：1を超えない）
|  |  |  | 机上面 |  |  | : | 1 | 適 | ・ | 不適
☆画面等への外部からの光や照明の反射や影の有無
[7 empty] | 適 |  |  | ・ | 不適 | 画面等への光の反射や影が見られない
☆ディスプレイ画面（中央部）の
[5 empty] | 垂直面照度 | [5 empty] | ルクス | 100～500ルクス程度（ディスプレイの電源はoffで測定する）
Note on G3: 2022/10/18 と、半角で入力すると元号表記になります
Note on R3: 13:30 と、全角でも半角でも入力できます。24時間表記になります
Note on V3: 13:30 と、全角でも半角でも入力できます。24時間表記になります

## 空気環境
空気環境等測定票 及び まとめ（ 春～夏の前期測定分）
測定日
教室名・配置状況 |  |  | 階 |  |  |  | 従来型教室 |  |  | ・ | オープン教室
[7 empty] | 教室前方の方角 |  |  | 東 | 西 | 南 | 北
エアコン、暖房設備等 |  | 稼働中 |  |  | ・ | まだ使用していない
日常的な教室の窓開け換気の状況、換気システムの稼働状況について（記述記載してください）
測定機器型番 | [9 empty] | 換気状況（全開、一部開、〇㎝開き、など）
測定時間 | 温度 （℃） | 相対湿度 （％） | ＣＯ２濃度 （ｐｐｍ） |  |  |  | 在室人員 |  |  | 外側の窓 | 教室出入口 | 廊下側窓 | 廊下側上部窓
[7 empty] | 大人 | 人
[7 empty] | 児童生徒 | 人
[7 empty] | 大人 | 人
[7 empty] | 児童生徒 | 人
[7 empty] | 大人 | 人
[7 empty] | 児童生徒 | 人
[7 empty] | 大人 | 人
[7 empty] | 児童生徒 | 人
[7 empty] | 大人 | 人
[7 empty] | 児童生徒 | 人
検査最終時間の測定値において、
|  |  |  | 判定基準 |  |  |  | 適否
| 温 度 |  |  | 17 ℃以上、28℃以下が望ましい |  |  |  | 適 |  | ・ | 不適
| 相対湿度 |  |  | 30％以上 80％以下であることが望ましい |  |  |  | 適 |  | ・ | 不適
| 二酸化炭素（換気） |  |  | 1,500ｐｐｍ（0.15％）以下であることが望ましい |  |  |  | 適 |  | ・ | 不適
Note on N2: 2023/5/15 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります

## HCHO
空 気 環 境 等 測 定 票 （ ホルムアルデヒド）
測定日
教室名 |  | 階の
検査前の30分以上の換気 |  |  |  | 実施 |  | 未実施
その後、5時間以上の 教室閉め切り |  |  |  | 実施 |  | 未実施
| 換気と教室締め切りは |  | 検査前日に実施 |  | 検査当日に実施
教室前方の方角は |  |  | 東 | 西 | 南 | 北
検知タブレット設置時の室温は |  |  |  |  | ℃
検知タブレットの設置時間 |  |  |  |  | ～
検知タブレットの有効期限
測定値 | [5 empty] | ppm
Note on H2: 2023/5/15 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります