## 表紙
報告日
学校名 | [5 empty] | 学校長 | 様
学校薬剤師
学校環境衛生検査報告書
このたび実施いたしました |  | 令和６年度後期 |  | 定期検査の結果を | 添付の検査票及び下記にて報告いたします。
１ 照度及び照明環境
総評
指導・助言事項
２ 騒音環境及び騒音レベル
総評
指導・助言事項
３ 教室等の空気環境
総評
指導・助言事項
４ トイレ、手洗い設備、ゴミの管理、そ族昆虫に関して等、学校の清潔・衛生管理状況
総評
指導・助言事項
５ 保健室の管理状況、ダニアレルゲン検査結果
総評
指導・助言事項
６ 理科室・学校の薬品管理
総評
指導・助言事項
７ その他
Note on I1: 2024/10/18 などと、半角で入力すると元号表記になります。
Note on B3: 学校への提出用なので、「富山市立芝園小学校」などと正式名を記載してください
Note on I3: 学校への提出用なので、校長名も必ず確認して正しく記載を

## 照度
照度及び照明環境定期検査票
|  |  | 検査実施日 | [10 empty] | 実施時間 |  |  |  |  | ～
[13 empty] | 天候 |  |  |  | 外気温 |  |  | ℃
|  |  | 照度計名 | [18 empty] | 晴
くもり
|  | 教室名 |  |  | 階 | [8 empty] | 教室前方の方角 |  |  | 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北 |  |  |  |  | 雨
雪
★ 照明環境
|  | 照明器具清掃状況 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 | [6 empty] | 照明器具故障 |  |  | 有 ・ 無
|  | 使用光源 |  |  |  |  | 蛍光灯 ・LED ・その他 | [14 empty] | CANA0010
|  | 光を妨害するもの |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | （有 の場合、それは |  | 建造物・筋交い・樹木・その他 | [5 empty] | ） | ANA-F12
|  | カーテン等は |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 有 の場合、それは |  | カーテン ・ ブラインド | [5 empty] | ）
|  | 測定時にカーテン等は |  |  |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 全部閉められている | [14 empty] | 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北
|  | まぶしさ 黒板またはホワイトボードの外側１５°以内の範囲にかがやきの強い光源が | [14 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 東
|  | ＊教室内の照明はすべて点灯して測定します | [19 empty] | 西
|  | ＊まぶしさの測定： 左図のように着席して判断します | [19 empty] | 南
|  | A4の用紙を軽く丸めて作った筒で黒板の左上角を望遠鏡のように | [19 empty] | 北
のぞき、まぶしい光源が視界に入るかどうかで判断してください。
|  | 作った筒からのぞくことで約15°の角度が得られます。 | [19 empty] | 適 ・ 不適
適
[7 empty] | ★ 測定データ | [14 empty] | 不適
| ３０ｃｍ | [8 empty] | １ｍ | [7 empty] | 教室内照明レイアウト図
10 |  | 黒板（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）照度 | [6 empty] | 1 |  |  | 机上面照度 | [6 empty] | 黒板
ｃｍ | [8 empty] | ｍ
有 ・ 無
有
無
蛍光灯 ・LED ・その他
蛍光灯
LED
＊ | 記録した測定値の最大照度には○を、最少照度には△を付けてください。 | [14 empty] | ＊照明,窓,入口等のﾚｲｱｳﾄを記載してください | [5 empty] | その他
[7 empty] | ★ まとめ ・ 判定 | [14 empty] | カーテン ・ ブラインド
| ☆照度 | [20 empty] | カーテン
|  |  |  | 最大照度 |  | 最少照度 |  |  |  | 判定 |  |  |  |  | 判定基準 | [6 empty] | ブラインド
| 黒板面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 ・ 不適 |  |  | 300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）
| 机上面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 ・ 不適 | [12 empty] | 建造物・筋交い・樹木・その他
建造物
| ☆照度比 |  |  | （最大照度と最少照度の比 小数点第１位までで四捨五入） | [17 empty] | 筋交い
|  | 黒板面 |  |  |  | : | 1 |  | 適 ・ 不適 |  |  | 10：1を超えない （やむを得ず超えた場合でも20：1を超えない） | [9 empty] | 樹木
|  | 机上面 |  |  |  | : | 1 |  | 適 ・ 不適 | [12 empty] | その他
| ☆画面等への外部からの光や照明の反射や影の有無 | [20 empty] | 全開 ・ 一部開 ・ 全部閉められている
[7 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  |  | 画面等への光の反射や影が見られない | [9 empty] | 全開
| ☆ディスプレイ画面（中央部）の | [20 empty] | 一部開
|  |  |  | 垂直面照度 | [6 empty] | ルクス | 100～500ルクス程度（ディスプレイの電源はoffで測定する） | [9 empty] | 全部閉められている
Note on G3: 2024/6/1 と入力する（全角でも半角でもよい）と元号表記になります
Note on R3: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい） 24時間表記になります
Note on V3: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい）24時間表記になります。

## 騒音
騒音環境検査表
[7 empty] | 検査実施日 |  |  |  | 晴
くもり
天候 | [7 empty] | 外気温 |  | ℃ | 雨
雪
| 検査事項 | [5 empty] | 備考 ： 教室名、騒音影響のある周囲環境など
校内騒音により授業の妨げがあると思われる教室 |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 有 ・ 無 | 有 | 無
学校は周辺の環境からの騒音影響があるか （幹線道路・鉄道・航空機・工場等） |  |  |  |  | 有 ・ 無
NL-26
NL-27
騒音レベル検査表
|  | 教室名 |  |  |  |  | 測定時間 |  | ～
騒音計名
| 窓等閉鎖時 |  |  |  |  | 窓等開放時
| 測定場所番号 | LＡeq測定値 |  |  | 判定 | 測定場所番号 |  | LＡeq測定値 |  | 判定 |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤
|  |  | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | 適 | 不適
|  |  | 基準値 |  | 窓等閉鎖時 | LＡeqで５０ｄB以下
[5 empty] | 窓等開放時 | LＡeqで５５ｄB以下
| 基準に則して測定を省略した場合は、右欄に「測定省略した」と記載する | [10 empty] | 測定省略した
[7 empty] | ※ | 測定は①～⑤のどれか1ポイントのみでO.K.
教室前方
[7 empty] | ※ | 窓、入口などのレイアウトの記載をしてください
|  | ① |  | ②
③
|  | ④ |  | ⑤
Note on M3: 2022/10/18 と、半角で入力すると元号表記になります
Note on L15: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい） 24時間表記になります
Note on O15: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい） 24時間表記になります

## 空気環境
空気環境等測定票 及び まとめ（ 秋～冬の後期測定分） | [9 empty] | 測定日 | [6 empty] | 従来型教室 / オープン教室
従来型教室
教室名・配置状況 |  |  | 階 |  |  |  | 従来型教室 / オープン教室 | [9 empty] | オープン教室
[7 empty] | 教室前方の方角 |  | 東 / 西 / 南 / 北
エアコン |  | 稼働中 ・ 未使用 |  | 空気清浄機 |  | 有 稼働中・未使用 / 無し |  | 加湿器 |  | 有 稼働中・未使用 / 無し | [6 empty] | 東 / 西 / 南 / 北
教室の換気システム |  | 第１種 / 第２種 / 第３種 / 自然換気のみ |  |  |  |  | 換気システムは | 常に稼働 / 必要時のみ稼働 | [8 empty] | 東
注） 換気システムの定義 第１種は：吸気排気ともに機械式（ロスナイなど）、第２種：給気を機械式・排気は自然に（クリーンルームなどで使用される）、 第3種は給気を自然に・排気を機械で（つまり換気扇方式） | [16 empty] | 西
換気扇がある場合 |  | カーテンを閉めると換気扇は |  |  | 覆われる / 覆われない |  |  | （覆われてしまう場合は指導助言がのぞましい） | [8 empty] | 南
教室設置のCO2モニター |  |  | 有 稼働中・未使用 / 無し |  |  |  | サーキュレーターや扇風機 | 有 稼働中・未使用 / 無し | [8 empty] | 北
日常的な教室の窓開け換気の状況
稼働中 / 未使用
| CO2モニター |  |  | 風速計 | 粉塵計 | [11 empty] | 稼働中
| RT-50A1 ・ RT-55 |  |  |  | LD-3B ・ LD-3C |  |  |  |  | 換気状況（全開、一部開、〇㎝開き、など） | [6 empty] | 未使用
測定時間 | 温度 （℃） | 相対湿度 （％） | ＣＯ２濃度 （ｐｐｍ） | 気流 （ m/秒） | 粉塵カウント数/10分間 | 質量濃度のボタンを押したら | 在室人員 |  |  | 外側の窓 | 教室出入口 | 廊下側窓 | 廊下側上部窓
（浮遊粉塵量。 単位は mg/ｍ3）
[7 empty] | 大人 | 人 | [8 empty] | 有 稼働中・未使用 / 無し
[7 empty] | 児童生徒 | 人 | [8 empty] | 有 稼働中
[7 empty] | 大人 | 人 | [8 empty] | 有 未使用
[7 empty] | 児童生徒 | 人 | [5 empty] | RT-50A1 ・ RT-55 |  |  | 無し
[7 empty] | 大人 | 人 | [5 empty] | RT-50A1
[7 empty] | 児童生徒 | 人 | [5 empty] | RT-55 |  |  | 第１種 / 第２種 / 第３種 / 自然換気のみ
[7 empty] | 大人 | 人 | [8 empty] | 第１種
[7 empty] | 児童生徒 | 人 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  |  | 第２種
[7 empty] | 大人 | 人 | [5 empty] | 適 |  |  | 第３種
[7 empty] | 児童生徒 | 人 | [5 empty] | 不適 |  |  | 自然換気のみ
検査最終時間の測定値において、 |  |  |  | 判定基準 |  |  |  | 適否 |  |  |  | 浮遊粉塵についてのみ 基準に則して 測定省略した場合、 下欄に「測定省略した」 と 記載する。 |  |  |  |  | 常に稼働 / 必要時のみ稼働
| 温 度 |  |  | 18 ℃以上、28℃以下が望ましい |  |  |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 常に稼働
| 相対湿度 |  |  | 30％以上 80％以下であることが望ましい |  |  |  | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 測定省略した |  |  | 必要時のみ稼働
| 二酸化炭素（換気） |  |  | 1,500ｐｐｍ（0.15％）以下であることが望ましい |  |  |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 覆われる / 覆われない
| 気流 |  |  | 0.5 m/sec以下であることが望ましい |  |  |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 覆われる
| 浮遊粉じん |  |  | 0.10 mg/ｍ3以下であること |  |  |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 覆われない
[15 empty] | ISA-700 | RT-11 | ISA-79
[14 empty] | LD-3B ・ LD-3C | LD-3B | LD-3C
Note on N1: 2023/5/15 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります

## トイレ・ゴミ管理・鼠属昆虫・保健室 ・危険物
学校環境衛生検査（その他の項目）検査票 | [6 empty] | □ 良好 □ 不良
１． トイレの状況 |  |  |  | ２．手洗い設備の状況 |  |  | 良好
調査場所 |  |  |  | 調査場所 |  |  | 不良
清掃状況 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 清掃状況 | □ 良好 □ 不良
臭気 | □ 無し □ あり |  |  | 排水 | □ 良好 □ 不良 |  | □ 無し □ あり
排水 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 石鹸・消毒 | □ あり □ 無し |  | 無し
石鹸・消毒 | □ あり □ 無し |  |  | 清掃用スポンジの管理 | □ 良好 □ 不良 |  | あり
トイレ専用履物 | □ あり □ 無し |  |  | 明るさ(ルクス) |  | （推奨照度200ﾙｸｽ）
掃除用具整理整頓 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 備考 |  |  | □ あり □ 無し
換気扇 | □ あり □ 無し | [5 empty] | あり
明るさ(ルクス) |  | （推奨照度200ﾙｸｽ） |  |  |  |  | 無し
備考 |  |  |  | ４．そ族昆虫
|  |  |  | ネズミの発生 | □ 無し □ あり |  | □清潔、整理良好 □不良
|  |  |  | ゴキブリの発生 | □ 無し □ あり |  | 清潔、整理良好
３．ごみの管理、学校の清潔 |  |  |  | その他の害虫発生 | □ 無し □ あり |  | 汚い
集積場所 | □清潔、整理良好 □不良 |  |  | 防除の業者依頼 | □ あり □ 無し
| □日陰、屋内 □直射日光、風雨にあたる |  |  | 防除作業報告書 | □ あり □ 無し |  | □日陰、屋内 □直射日光、風雨にあたる
教室のゴミ箱 | □清潔、整理良好 □不良または破損あり |  |  | 報告書の職員間共有 | □ あり □ 無し |  | 日陰、屋内
大掃除 | □年に1回以上 □実施無し |  |  | 備考 |  |  | 直射日光、風雨にあたる
廊下 | □清潔 □隅にホコリなど有
備考 | [6 empty] | □清潔、整理良好 □不良または破損あり
|  |  |  | ６．ダニアレルゲン検査 |  |  | 清潔、整理良好
|  |  |  | 検査実施 | □ あり □ 無し |  | 不良または破損あり
５．保健室 |  |  |  | ※ 検査結果は実施有の場合のみ記載
清潔・整頓 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 実施日 |  | 結果 | □年に1回以上 □実施無し
明るさ(ルクス) |  |  | （推奨照度500ﾙｸｽ） | 実施対象 |  |  | 年に1回以上
医薬品等について | □消毒など外用剤とガーゼなど衛生材料のみ □その他もあり |  |  | 実施対象 |  |  | 実施無し
備考
ｴﾋﾟﾍﾟﾝなど預かった抗ｱﾚﾙｷﾞｰ薬は | □保健室で管理 □職員室で管理 □本人のランドセルやロッカーで管理 | [5 empty] | □清潔 □隅にホコリなど有 | ++
アレルギーを持つ児童生徒の把握 | □職員全員で □養護・担任教諭のみで □その他 |  |  | ７．消毒用エタノール、病害虫駆除用農薬、 |  |  | 清潔 | +
|  |  |  | 清掃用薬品、その他危険物の管理状況 |  |  | 隅に ホコリなど有 | -
温水対応 | □ あり □ 無し |  |  |  | 有無、在庫量の把握など | 保管状況 |  | ±
換気 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 消毒用エタノール |  |  | □使用ごとに洗濯 □その他の方法で管理
休養用ベッド数 |  | 台 |  | 病害虫駆除用農薬 |  |  | 使用ごとに洗濯
エアコン | □ あり □ 無し |  |  | 清掃用薬品 |  |  | その他の方法で管理
トイレ、シャワー室の設置 | □ あり □ 無し |  |  | 灯油・ガソリン
シーツなど | □使用ごとに洗濯 □その他の方法で管理 |  |  | その他 |  |  | □年に1回ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ □その他の方法で管理
一時休養用の布団 | □年に1回ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ □その他の方法で管理 | [5 empty] | 年に1回ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
備考 |  |  |  | 備考 |  |  | その他の方法で管理
□消毒など外用剤とガーゼなど衛生材料のみ □その他もあり
消毒など外用剤とガーゼなど衛生材料のみ
その他もあり
□保健室で管理 □職員室で管理 □本人のランドセルやロッカーで管理
保健室で管理
職員室で管理
本人のランドセルやロッカーで管理
□職員全員で □養護・担任教諭のみで □その他
職員全員で
養護・担任教諭のみで
その他
検査実施日
Note on I1: 2024/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります
Note on H25: 2024/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります
Note on J26: プルダウンメニューから選んでください

## 理科室
７． 理科室と理科薬品管理
備考、その他
施錠 | 薬品庫とその保管室（理科準備室など）の 施錠 | □常に施錠あり □施錠されていない |  | □常に施錠あり □施錠されていない | 常に施錠あり | 施錠されていない
| 薬品庫や保管室の鍵の管理 | □職員室等で管理、職員のみ持ち出し可能 □誰でも持ち出し可能な場所で管理 |  | □職員室等で管理、職員のみ持ち出し可能 □誰でも持ち出し可能な場所で管理 | 職員室等で管理、職員のみ持ち出し可能 | 誰でも持ち出し可能な場所で管理
| 薬品庫のある場所への児童生徒の出入り | □勝手にできない □自由にできる |  | □勝手にできない □自由にできる | 勝手にできない | 自由にできる
薬品台帳 | 薬品台帳の有無 | □有る □無い |  | □有る □無い | 有る | 無い
| 薬品台帳への記入 | □ボールペン □鉛筆 |  | □ボールペン □鉛筆 | ボールペン | 鉛筆
| 薬品台帳記入内容の訂正方法 | □二重取り消し線での訂正のち押印またはサイン □消しゴムや修正液での修正 |  | □二重取り消し線での訂正のち押印またはサイン □消しゴムや修正液での修正 | 二重取り消し線での訂正のち押印またはサイン | 消しゴムや修正液での修正
| 薬品台帳の保管場所 | □理科担当職員が把握 □不明 |  | □理科担当職員が把握 □不明 | 理科担当職員が把握 | 不明
| 学校長による定期的な（最低でも年に1回）台帳記載内容のチェック（日付と押印など） | □有る □無い
薬品の保管 | 棚や保管庫の腐食、破損、老朽化 | □無い □有る |  | □無い □有る | 無い | 有る
| 保管庫の転倒防止対策としての壁や床への固定 | □有る □無い
| 保管庫の素材は | □不燃性の材質 □可燃性の材質 |  | □不燃性の材質 □可燃性の材質 | 不燃性の材質 | 可燃性の材質
| 庫内の整理整頓 | □されている □されていない |  | □されている □されていない | されている | されていない
| 庫内の薬品瓶の保管方法 | □すべてバットに入れる □一部の薬品瓶は入れてある □すべて棚板の上に直接置いてある |  | □すべてバットに入れる □一部だけバットに入れる □すべて棚板の上に直接置いてある | すべてバットに入れる | 一部だけ入れてある | すべて棚板の上に直接置いてある
| バットに仕切りは | □有る、一部有る □無い |  | □有る、一部有る □無い | 有る、一部有る | 無い
| 薬品瓶のバット（特に液体や危険物）には | □砂が敷いてある □砂は無い |  | □砂が敷いてある □砂は無い | 砂が敷いてある | 砂は無い
| ラベル表記が薄い、または、 はがれてしまっている薬瓶 | □無い □有る
| ペットボトルなど飲食容器の使用 | □無い □有る
| 「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の表示 | □無い □有る
| 「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」棚への薬品保管 | □正しく保管 □表示と違うものが入っている |  | □正しく保管 □表示と違うものが入っている | 正しく保管 | 表示と違うものが入っている
| 酸、アルカリの保管 | □薬品庫の下方の棚 □薬品庫の上方の棚 |  | □薬品庫の下方の棚 □薬品庫の上方の棚 | 薬品庫の下方の棚 | 薬品庫の上方の棚
|  | □医薬用外劇物の棚 □一般薬品の棚 |  | □医薬用外劇物の棚 □一般薬品の棚 | 医薬用外劇物の棚 | 一般薬品の棚
| 酸、アルカリは | □別の棚で保管 □同じ棚で保管 |  | □別の棚で保管 □同じ棚で保管 | 別の棚で保管 | 同じ棚で保管
| 酸は最下段で、アルカリはその斜め上で保管 | □している □していない |  | □している □していない | している | していない
| 希釈した薬品は | □無い □有る
換気など | 換気扇が常時on、またはルーバー窓の設置 | □無い □有る
| 保管室の遮光 （常時カーテン閉or遮光窓or窓無し） | □無い □有る
廃棄・ 不要薬品 | 廃液は | □有る □無い
| 廃液がある場合、廃液容器を床に | □バットに入れて置く □直置き |  | □バットに入れて置く □直置き | バットに入れて置く | 直置き
| 古い不要薬品は | □無い □有る
| 不要薬品の廃棄予定は | □有る □無い
事故・ 災害対策 | 容器破損、こぼした、散乱した、などにの事故に備え、乾燥砂、消火器、保護メガネ、ゴム手袋、マスク、スコップ、ピンセットなどの準備 | □有る、一部有る □無い
| 事故が起きた場合の連絡フローチャートなどの整備 | □有る □無い
検査実施日
Note on E1: 2024/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります。