## 第1回
令和 7 年度 学校プール環境衛生検査票(第1回)
学 校 名 | [5 empty] | 校長名
調査日時 | [5 empty] | 調査従事者 | 学校薬剤師
天 候 | [6 empty] | プール水の 採水者
プール使用期間 | [5 empty] | 管理責任者氏名
気温 | ℃ | 調査時プール 利用人数 |  | 人 |  | 衛生管理者氏名
1 消毒設備・ろ過設備 及びその管理状況
使用水種別 |  |  | 水道水 ・ 井戸水
消毒剤の品名 |  |  | 次亜塩素酸Ca製剤(中性)… |  |  |  | スタークロンPT・スタークロンPT100・ スタークロンPT200 ハイクロンLT100 ・ ハイクロンLT200
|  |  | ﾄﾘｸﾛﾙｲｿｼｱﾇﾙ酸製剤(酸性) … |  |  |  | ハイライト90GHｎ(顆粒）
|  |  | ｼﾞｸﾛﾙｲｿｼｱﾇﾙ酸Na製剤(酸性)… |  |  |  | ハイライトエースGﾌﾟﾗｽ(顆粒) ハイライトニューエースTn(錠剤）
|  |  | 次亜塩素酸Na液 （ｱﾙｶﾘ性）… |  |  |  | クリンプール（１２%医薬品 ）
消毒剤の使用方法 |  |  | 連続注入装置 使用 ・ 錠剤等の投入
pH調整剤・中和剤の有無 |  |  | 有・無 （品名など： ）
消毒剤などの保管状況 |  |  | ①保管庫は整理整頓されているか | [6 empty] | 良好・不良
|  |  | ②換気されているか | [6 empty] | 良好・不良
|  |  | ③直射日光は、当たらないか | [6 empty] | 良好・不良
|  |  | ④液性の違う薬品と一緒に保管されていないか | [6 empty] | 良好・不良
|  |  | ⑤使用期限のあるものは、それが切れていないか | [6 empty] | 良好・不良
ろ過機について注） |  |  | プール開放期間は常に稼働している
プール開放の日に稼働（ 時 ～ 時）の 時間
注）学校プールに設置されているろ過機は24時間（プール開放中常に稼働）稼働することで、プール水が4回入れ替わる（すなわち4ターン）ろ過機の除去率は98.5％となり水質が保てる。ろ過機を6時間しか稼働しない場合ターン数は1回、除去率は65％に低下する。
※ 裏面もあり
2 プール付属設備の設置・管理状況
更衣室 |  |  | 有・無 |  | 良好・不良 |  | シャワー |  | 良好・不良
便 所 |  |  | 有・無 |  | 良好・不良 |  | プールサイド 床材など |  | 破損・汚れは 有・無
洗顔・洗面・うがい |  |  | 有・無 |  | 良好・不良 |  | 腰洗い槽 |  | 有・無 | 良好・不良
足洗い槽 |  |  | 有・無 |  | 良好・不良 |  | 十分な広さの日除け用テント |  |  |  | 有・無
プール近くのAED設置 及び管理 |  |  | 有・無 |  | 良好・不良 |  | 緊急連絡用の 電話番号などの表示 |  |  | 有・無
（AEDの使用・緊急時の連絡・人の動きなど、対応を全職員で共通認識しているかもご確認ください）
3 日常点検の状況
プール日誌記載 |  |  | 良好 ・ 未記載あり（不備あり）
不備事項があれば その内容
水質検査の頻度 |  |  | 回/日
4 水質検査
区 分 |  |  | メインプール |  |  | サブプール |  | 腰洗い槽 | 基準
水 温（℃） | [8 empty] | （22℃以上が目安、遊泳に適する 水温は26℃～31℃とされる）
| 採水ポイント |  | A | B | C | D |  | ― | 腰洗い槽の遊離残留塩素は 50～100㎎/L
遊離残留塩素濃度（mg/L ） | [8 empty] | ﾌﾟｰﾙは0.4mg/L以上であること。 また、1.0mg/L以下が望ましい。
ｐH値 | [8 empty] | 5.8以上8.6以下
5 屋内ﾌﾟｰﾙの測定結果(屋内ﾌﾟｰﾙの学校のみ記入）
測定項目 |  |  |  |  | 測定結果 |  |  |  |  | 基準
空気中の二酸化炭素 | [5 empty] | ppm |  |  | 1500ppm 以下が望ましい
空気中の塩素ｶﾞｽ | [5 empty] | ppm |  |  | 0.5ppm 以下が望ましい
水平面照度 | [5 empty] | lｘ |  |  | 200lｘ以上が望ましい
7 その他 特筆すべき事項

## 第2回
令和7年度 学校プール環境衛生検査票(第2回)
学 校 名 | [5 empty] | 校長名
調査日時 | [5 empty] | 調査従事者 | 学校薬剤師
天 候 | [6 empty] | プール水採水者
気温 |  | ℃ | 調査時のプール利用人数 |  | 人 | プール排水口蓋は 定期的に点検されているか |  |  | 有 ・ 無
ろ過機稼働時間 注） |  | プール開放中は常に稼働 ・プール開放の日に稼働（ 時～ 時）
注）学校プールに設置されているろ過機は24時間（プール開放中は常に稼働）稼働することで、プール水が4回入れ替わり（すなわち4ターン）ろ過機の除去率は98.5％となる。ろ過機を6時間しか稼働しない場合、ターン数は1回、除去率は65％に低下する。
１ 水質検査
区 分 |  |  | メインプール |  |  | サブプール |  | 腰洗い槽 | 基準
水 温（℃） | [8 empty] | （22℃が以上目安、遊泳に適する 水温は26℃～31℃とされる）
| 採水ポイント |  | A | B | C | D |  | ― | 腰洗い槽の遊離残留塩素は 50～100ｍｇ/L
遊離残留塩素濃度（mg/L ） | [8 empty] | プールは0.4mg/L以上であること。 また、1.0mg/L以下が望ましい。
ｐH値 | [8 empty] | 5.8以上8.6以下
２ その他 特筆すべき事項