＜検査のポイント＞

１　照度及び照明環境

・教室の照明環境、照明や窓、電子黒板、ドア等レイアウトを忘れずに記入。

・基準では、コンピュ―タを使用する教室では机上照度は500～1000ルクス程度が望ましいとされている。明るすぎる場合、個人端末の画面の見づらさは視力低下につながるのでカーテンの利用するよう指導助言に活かすとよい。

２　騒音環境及び騒音レベル

・基準値を外れた原因が機械音（エアコン等）の場合は、エアコンのスイッチを切って測定し数値を比べ、助言に役立てることも有用。

３　教室等の空気

・測定する教室の換気状況を確認すること。

・エアコンのルーバーの設定、サーキュレーター、加湿器や空気清浄機、CO2モニターは、清潔で正常に使われているかなど使用状況を確認すること。

・測定中に基準値外となった場合、対応した措置（窓を開けた、窓を閉めた、換気システムを可動したなど）を記載し、換気システムはCO2上昇を防ぐために常時稼働させるよう指導助言につなげるとよい。

４　トイレ、そ族昆虫等、学校の清潔・衛生管理状況

・事前に検査票を確認し、養護教諭だけでは確認できないところは教頭や業務担当職員の協力を得ることも有用。

５　保健室の管理状況、ダニアレルゲン検査

・保健室のトイレやシャワー室は、学校環境衛生基準で設置が定められているわけではないことを理解して検査実施をおこなうこと。

・一昨年に調査をおこなった手指消毒エタノールについて、ゲル状のものは古くなり使用できなくなっている可能性があるため状況を確認すること

・フッ素洗口を行っている学校から余剰分の報告があるので、フッ素洗口剤の在庫状況及び帳簿を確認すること。

６　理科室の管理

理科室の管理参考として

- 「学校における薬品管理の手引き　ー六訂版ー」p．30～33

- 学薬HP研修・講習のページのR5年8月27日開催研修会資料