## 表紙
報告日
学校名 | [5 empty] | 学校長 | 様
学校薬剤師
学校環境衛生検査報告書
このたび実施いたしました |  | 令和８年度後期 |  | 定期検査の結果を | 添付の検査票及び下記にて報告いたします。
１ 照度及び照明環境
総評
指導・助言事項
２ 騒音環境及び騒音レベル
総評
指導・助言事項
３ 教室等の空気環境
総評
指導・助言事項
４ トイレ、手洗い設備、ゴミの管理、そ族昆虫に関して等、学校の清潔・衛生管理状況
総評
指導・助言事項
５ 保健室の管理状況、ダニアレルゲン検査結果
総評
指導・助言事項
６ 理科室・学校の薬品管理
総評
指導・助言事項
７ その他
Note on I1: 2026/10/18 などと、半角で入力すると元号表記になります
Note on B3: 学校への提出用なので、「富山市立芝園小学校」などと正式名を記載してください
Note on I3: 学校への提出用なので、校長名も必ず確認して正しく記載を

## 照度
照度及び照明環境定期検査票
|  |  | 検査実施日 | [10 empty] | 実施時間 |  |  |  |  | ～
[13 empty] | 天候 |  |  |  | 外気温 |  |  | ℃ |  | 晴れ
|  |  | 照度計名 | [18 empty] | くもり
雨
|  | 教室名 |  |  | 階 | [8 empty] | 教室前方の方角 |  |  | 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北 |  |  |  |  | 雪
★ 照明環境
|  | 照明器具清掃状況 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 | [6 empty] | 照明器具故障 |  |  | 有 ・ 無
|  | 使用光源 |  |  |  |  | 蛍光灯 ・LED ・その他 | [14 empty] | CANA0010
|  | 光を妨害するもの |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | （有 の場合、それは |  | 建造物・筋交い・樹木 | [5 empty] | ） | ANA-F12
|  | カーテン等は |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 有 の場合、それは |  | カーテン ・ ブラインド | [5 empty] | ）
|  | 測定時にカーテン等は |  |  |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 全部閉められている | [14 empty] | 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北
|  | まぶしさ 黒板またはホワイトボードの外側１５°以内の範囲にかがやきの強い光源が | [14 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 東
|  | ＊教室内の照明はすべて点灯して測定します | [19 empty] | 西
|  | ＊まぶしさの測定： 左図のように着席して判断します | [19 empty] | 南
|  | A4の用紙を軽く丸めて作った筒で黒板の左上角を望遠鏡のように | [19 empty] | 北
のぞき、まぶしい光源が視界に入るかどうかで判断してください。
|  | 作った筒からのぞくことで約15°の角度が得られます。 | [19 empty] | 適 ・ 不適
適
[7 empty] | ★ 測定データ | [14 empty] | 不適
| ３０ｃｍ | [8 empty] | １ｍ | [7 empty] | 教室内照明レイアウト図
10 |  | 黒板（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）照度 | [6 empty] | 1 |  |  | 机上面照度 | [6 empty] | 黒板
ｃｍ | [8 empty] | ｍ
有 ・ 無
有
無
蛍光灯 ・LED ・その他
蛍光灯
LED
＊ | 記録した測定値の最大照度には○を、最少照度には△を付けてください。 | [14 empty] | ＊照明,窓,入口等のﾚｲｱｳﾄを記載してください | [5 empty] | その他
[7 empty] | ★ まとめ ・ 判定 | [14 empty] | カーテン ・ ブラインド
| ☆照度 | [20 empty] | カーテン
|  |  |  | 最大照度 |  | 最少照度 |  |  |  | 判定 |  |  |  |  | 判定基準 | [6 empty] | ブラインド
| 黒板面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 ・ 不適 |  |  | 300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）
| 机上面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 ・ 不適 | [12 empty] | 建造物・筋交い・樹木
建造物
| ☆照度比 |  |  | （最大照度と最少照度の比 小数点第１位までで四捨五入） | [17 empty] | 筋交い
|  | 黒板面 |  |  |  | : | 1 |  | 適 ・ 不適 |  |  | 10：1を超えない （やむを得ず超えた場合でも20：1を超えない） | [9 empty] | 樹木
|  | 机上面 |  |  |  | : | 1 |  | 適 ・ 不適
| ☆画面等への外部からの光や照明の反射や影の有無 | [20 empty] | 全開 ・ 一部開 ・ 全部閉められている
[7 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  |  | 画面等への光の反射や影が見られない | [9 empty] | 全開
| ☆ディスプレイ画面（中央部）の | [20 empty] | 一部開
|  |  |  | 垂直面照度 | [6 empty] | ルクス | 100～500ルクス程度（ディスプレイの電源はoffで測定する） | [9 empty] | 全部閉められている
Note on G3: 2026/10/18と入力する（全角でも半角でもよい）と元号表記になります
Note on R3: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい） 24時間表記になります
Note on V3: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい）24時間表記になります。

## 騒音
騒音レベル検査票
測定日 |  |  | 天候 |  |  | 測定時間 |  | ～ |  | 晴れ | くもり | 雨 | 雪
教室名 |  |  |  | 階 |  |  | 従来型教室 ・ オープン教室 |  | 従来型教室 ・ オープン教室 | 従来型教室 | オープン教室
★ 教室場所に関して特記すべき項目（例；道路に面している、グラウンドに面している、給食室近く、音楽室近く、など）
□ 主観として校内騒音により授業の妨げがあると思われる教室の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無
| ＊『有』の場合、今後その教室での騒音測定と事後措置が望ましい | [7 empty] | 有 ・ 無 | 有 | 無
□ 校外騒音（幹線道路・鉄道・航空機・工場等）の影響有無 | [5 empty] | 有 ・ 無
＊『有』の場合、地域全体の課題でもある。学校設置者への報告と相談が望ましい。
騒音計名 | NL-26 ・NL-27 | [7 empty] | NL-26 ・NL-27 | NL-26 | NL-27
測定上の注意及び測定準備
★ 生徒のいない教室で測定すること。また、測定時、人の出入りがないこと
★ オープン教室でなければ、教室入り口扉、廊下側窓や高窓は必ず閉めて測定
★ 教室（オープン教室を含む）などで測定し、廊下やフリースペースでは測定しない。
★ 測定場所は教室中央の１点のみ、騒音計は机の上に設置
等価騒音レベル（Laeq）測定結果及び判定
[5 empty] | 教室中央での測定値 |  | 基準値 | 判定
| 閉窓時測定 | （教室外窓を閉める） |  |  |  | ｄB | ５０ｄB以下 | 適・不適 | 適・不適 | 適 | 不適
| 開窓時測定 | （教室外窓をあける） |  |  |  | ｄB | ５５ｄB以下 | 適・不適 | 適・不適 | 適 | 不適
Note on B3: 2026/10/18と、半角で入力すると元号表記になります
Note on H3: 13:30 と入力すると （全角でも半角でもよい） 24時間表記になります

## 空気環境
空気環境等測定票 及び まとめ（ 秋～冬の後期測定分） | [12 empty] | 測定日
≪測定する際に≫
① 測定する授業時間前の休み時間にはすべての外窓と出入り口扉を開け放ち換気をする。
② 授業開始時には全開の窓や扉を適宜閉め通常時の状態に戻す。この時の状況を『通常時窓開け状況』として記録する。
③ 【3種、自然換気の場合】通常授業の状態で測定を開始する。 もし基準値を上回る数値が測定され、窓を開ける等の対応をした際には、窓開け等の記録をその測定時間の横に記録する。
【1種の場合】ロスナイ等のスイッチを必ずonにし、全ての窓と入口扉を閉めた状態で測定を開始する。 測定中に基準値をはずれ、窓を開ける等の対応をした際には、窓開け等の記録をその測定時間の横に記録する。
教室名・配置状況 |  |  |  | 階 |  |  |  |  | 従来型教室 / オープン教室 |  |  |  |  | 従来型教室 / オープン教室 |  | 従来型教室 | オープン教室
測定最終時在室数 |  | 児童生徒 |  |  | 人 | 大人 |  | 人 | 教室前方の方角 |  |  | 東 / 西 / 南 / 北 |  | 東 / 西 / 南 / 北 | 東 | 西 | 南 | 北
エアコン |  | 稼働中 ・ 未使用 |  |  | 空気清浄機 |  | 有 稼働中・未使用 / 無し |  |  |  | 加湿器 |  | 有 稼働中・未使用 / 無し | 稼働中 / 未使用 | 稼働中 | 未使用
教室の換気システム |  | 第１種 / 第２種 / 第３種 / 自然換気のみ | [6 empty] | 換気システムは |  | 常に稼働 / 必要時のみ稼働 |  |  | 有 稼働中・未使用 / 無し | 有 稼働中 | 有 未使用 | 無し
注① 換気システムの定義 第１種：吸気排気ともに機械式（ロスナイなど）、第２種：機械給気・自然排気（クリーンルームなどで使用）、第2種：自然吸気・機械排気（換気扇のこと）
換気扇がある場合 |  | カーテンを閉めると換気扇は |  |  |  | 覆われる / 覆われない |  |  |  |  | （覆われてしまう場合は指導助言がのぞましい） |  |  | 常に稼働 / 必要時のみ稼働 | 常に稼働 | 必要時のみ稼働
教室設置のCO2モニター |  |  |  | 有 稼働中・未使用 / 無し |  |  |  |  | サーキュレーターや扇風機 |  | 有 稼働中・未使用 / 無し |  |  | 覆われる / 覆われない | 覆われる | 覆われない
空気環境測定教室の通常時窓開け換気状況 （設置の無い場合は『無し』と記載する）
外側の窓
教室出入口
廊下側窓
廊下側上部窓
| CO2モニター | [5 empty] | 風速計 |  | 粉塵計
| RT-50A1 ・ RT-55 | [5 empty] | ISA-700・RT-11・ISA-79 |  | LD-3B ・ LD-3C |  |  |  |  | RT-50A1 ・ RT-55 | RT-50A1 | RT-55
測定時間 | 温度 （℃） |  | 相対湿度 （％） |  | ＣＯ２濃度 （ｐｐｍ） |  | 気流 （ m/秒） |  | 粉塵カウント数/10分間 | 質量濃度のボタンを押す |  |  |  | ISA-700・RT-11・ISA-79 |  | ISA-700 | RT-11 | ISA-79
[10 empty] | 浮遊粉塵量 mg/ｍ3 |  | 備考 （例：基準により、廊下側窓を〇㎝開けた、閉めた、など） |  | LD-3B ・ LD-3C | LD-3B | LD-3C
検査最終時間の測定値において、 |  |  |  |  | 判定基準 | [6 empty] | 適否
温 度 |  |  |  |  | 18 ℃以上、28℃以下が望ましい | [6 empty] | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | 適 | 不適
相対湿度 |  |  |  |  | 30％以上 80％以下であることが望ましい | [6 empty] | 適 ・ 不適
二酸化炭素（換気） |  |  |  |  | 1,500ｐｐｍ（0.15％）以下であることが望ましい | [6 empty] | 適 ・ 不適
気流 |  |  |  |  | 0.5 m/sec以下であることが望ましい | [6 empty] | 適 ・ 不適
浮遊粉じん |  |  |  |  | 0.10 mg/ｍ3以下であること | [6 empty] | 適 ・ 不適
Note on P1: 2026/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります

## トイレ・ゴミ管理・鼠属昆虫・保健室その他
学校環境衛生検査（その他の項目）検査票 | [6 empty] | □ 良好 □ 不良
１． トイレの状況 |  |  |  | ２．手洗い設備の状況 |  |  | 良好
調査場所 |  |  |  | 調査場所 |  |  | 不良
清掃状況 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 清掃状況 | □ 良好 □ 不良
臭気 | □ 無し □ あり |  |  | 排水 | □ 良好 □ 不良 |  | □ 無し □ あり
排水 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 石鹸・消毒 | □ あり □ 無し |  | 無し
石鹸・消毒 | □ あり □ 無し |  |  | 清掃用スポンジの 管理 | □ 良好 □ 不良 |  | あり
トイレ専用履物 | □ あり □ 無し |  |  | 明るさ(ルクス) |  | （推奨照度200ﾙｸｽ）
掃除用具整理整頓 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 備考 |  |  | □ あり □ 無し
換気扇 | □ あり □ 無し | [5 empty] | あり
明るさ(ルクス) |  | （推奨照度200ﾙｸｽ） |  |  |  |  | 無し
備考 |  |  |  | ４．そ族昆虫
|  |  |  | ネズミの発生 | □ 無し □ あり |  | □清潔、整理良好 □不良
|  |  |  | ゴキブリの発生 | □ 無し □ あり |  | 清潔、整理良好
３．ごみの管理、学校の清潔 |  |  |  | その他の害虫発生 | □ 無し □ あり |  | 汚い
集積場所 | □清潔、整理良好 □不良 |  |  | 防除の業者依頼 | □ あり □ 無し
| □日陰、屋内 □直射日光、風雨にあたる |  |  | 防除作業報告書 | □ あり □ 無し |  | □日陰、屋内 □直射日光、風雨にあたる
教室のゴミ箱 | □清潔、整理良好 □不良または破損あり |  |  | 報告書の職員間共有 | □ あり □ 無し |  | 日陰、屋内
大掃除 | □年に1回以上 □実施無し |  |  | 備考 |  |  | 直射日光、風雨にあたる
廊下 | □清潔 □隅にホコリなど有
備考 | [6 empty] | □清潔、整理良好 □不良または破損あり
|  |  |  | ６．ダニアレルゲン検査 |  |  | 清潔、整理良好
|  |  |  | 検査実施 | □ あり □ 無し |  | 不良または破損あり
５．保健室 |  |  |  | ※ 検査結果は実施有の場合のみ記載
清潔・整頓 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 実施日 |  | 結果 | □年に1回以上 □実施無し
明るさ(ルクス) |  |  | （推奨照度500ﾙｸｽ） | 実施対象 |  |  | 年に1回以上
医薬品等について | □消毒など外用剤とガーゼなど衛生材料のみ □その他もあり |  |  | 実施対象 |  |  | 実施無し
備考
ｴﾋﾟﾍﾟﾝなど預かった抗ｱﾚﾙｷﾞｰ薬は | □保健室で管理 □職員室で管理 □本人のランドセルやロッカーで管理 | [5 empty] | □清潔 □隅にホコリなど有 | ++
アレルギーを持つ児童生徒の把握 | □職員全員で □養護・担任教諭のみで □その他 |  |  | ７．学校保健委員会実施について |  |  | 清潔 | +
|  |  |  | 開催の有無 | 有 ・ 無 |  | 隅に ホコリなど有 | -
温水対応 | □ あり □ 無し |  |  | 学校薬剤師への案内 | 有 ・ 無 |  |  | ±
換気 | □ 良好 □ 不良 |  |  | 開催形態 | 会議形式 ・ 集会形式 ・その他 |  | □使用ごとに洗濯 □その他の方法で管理
休養用ベッド数 |  | 台 |  | テーマ |  |  | 使用ごとに洗濯
エアコン | □ あり □ 無し | [5 empty] | その他の方法で管理
トイレ、シャワー | □ あり □ 無し |  |  | 参加者を下記に記載(生徒・教職員・学校三師（校医・歯科医・学校薬剤師）・地域の方・保護者・特別講演の先生など)
シーツなど | □使用ごとに洗濯 □その他の方法で管理 | [5 empty] | □年に1回ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ □その他の方法で管理
一時休養用の布団 | □年に1回ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ □その他の方法で管理 | [5 empty] | 年に1回ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
備考 |  |  |  | 備考 |  |  | その他の方法で管理
(案内無しの場合はその理由)
□消毒など外用剤とガーゼなど衛生材料のみ □その他もあり
消毒など外用剤とガーゼなど衛生材料のみ
その他もあり
□保健室で管理 □職員室で管理 □本人のランドセルやロッカーで管理
保健室で管理
職員室で管理
本人のランドセルやロッカーで管理
□職員全員で □養護・担任教諭のみで □その他
職員全員で
養護・担任教諭のみで
その他
有 ・ 無
有
無
会議形式 ・ 集会形式 ・その他
会議形式
集会形式
その他
有 ・ 無
有
無
検査実施日
Note on I1: 2026/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります
Note on H25: 2026/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります
Note on J26: プルダウンメニューから選んでください

## 理科室
７． 理科室と理科薬品管理
備考、その他
施錠 | 薬品庫とその保管室（理科準備室など）の 施錠 | □常に施錠あり □施錠されていない |  | □常に施錠あり □施錠されていない | 常に施錠あり | 施錠されていない
| 薬品庫や保管室の鍵の管理 | □職員室等で管理、職員のみ持ち出し可能 □誰でも持ち出し可能な場所で管理 |  | □職員室等で管理、職員のみ持ち出し可能 □誰でも持ち出し可能な場所で管理 | 職員室等で管理、職員のみ持ち出し可能 | 誰でも持ち出し可能な場所で管理
| 薬品庫のある場所への児童生徒の出入り | □勝手にできない □自由にできる |  | □勝手にできない □自由にできる | 勝手にできない | 自由にできる
薬品台帳 | 薬品台帳の有無 | □有る □無い |  | □有る □無い | 有る | 無い
| 薬品台帳への記入 | □ボールペン □鉛筆 |  | □ボールペン □鉛筆 | ボールペン | 鉛筆
| 薬品台帳記入内容の訂正方法 | □二重取り消し線での訂正のち押印またはサイン □消しゴムや修正液での修正 |  | □二重取り消し線での訂正のち押印またはサイン □消しゴムや修正液での修正 | 二重取り消し線での訂正のち押印またはサイン | 消しゴムや修正液での修正
| 薬品台帳の保管場所 | □理科担当職員が把握 □不明 |  | □理科担当職員が把握 □不明 | 理科担当職員が把握 | 不明
| 学校長による定期的な（最低でも年に1回）台帳記載内容のチェック（日付と押印など） | □有る □無い
薬品の保管 | 棚や保管庫の腐食、破損、老朽化 | □無い □有る |  | □無い □有る | 無い | 有る
| 保管庫の転倒防止対策としての壁や床への固定 | □有る □無い
| 保管庫の素材は | □不燃性の材質 □可燃性の材質 |  | □不燃性の材質 □可燃性の材質 | 不燃性の材質 | 可燃性の材質
| 庫内の整理整頓 | □されている □されていない |  | □されている □されていない | されている | されていない
| 庫内の薬品瓶の保管方法 | □すべてバットに入れる □一部の薬品瓶は入れてある □すべて棚板の上に直接置いてある |  | □すべてバットに入れる □一部だけバットに入れる □すべて棚板の上に直接置いてある | すべてバットに入れる | 一部だけ入れてある | すべて棚板の上に直接置いてある
| バットに仕切りは | □有る、一部有る □無い |  | □有る、一部有る □無い | 有る、一部有る | 無い
| 薬品瓶のバット（特に液体や危険物）には | □砂が敷いてある □砂は無い |  | □砂が敷いてある □砂は無い | 砂が敷いてある | 砂は無い
| ラベル表記が薄い、または、 はがれてしまっている薬瓶 | □無い □有る
| ペットボトルなど飲食容器の使用 | □無い □有る
| 「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の表示 | □無い □有る
| 「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」棚への薬品保管 | □正しく保管 □表示と違うものが入っている |  | □正しく保管 □表示と違うものが入っている | 正しく保管 | 表示と違うものが入っている
| 酸、アルカリの保管 | □薬品庫の下方の棚 □薬品庫の上方の棚 □その他 |  | □薬品庫の下方の棚 □薬品庫の上方の棚 □その他 | 薬品庫の下方の棚 | 薬品庫の上方の棚 | その他
|  | □医薬用外劇物の棚 □一般薬品の棚 |  | □医薬用外劇物の棚 □一般薬品の棚 | 医薬用外劇物の棚 | 一般薬品の棚
| 酸、アルカリは | □別の棚で保管 □同じ棚で保管 |  | □別の棚で保管 □同じ棚で保管 | 別の棚で保管 | 同じ棚で保管
| 酸は最下段で、アルカリはその斜め上で保管 | □している □していない |  | □している □していない | している | していない
| 希釈した薬品は | □無い □有る
換気など | 換気扇が常時on、またはルーバー窓の設置 | □無い □有る
| 保管室の遮光 （常時カーテン閉or遮光窓or窓無し） | □無い □有る
廃棄・ 不要薬品 | 廃液は | □有る □無い
| 廃液がある場合、廃液容器を床に | □バットに入れて置く □直置き |  | □バットに入れて置く □直置き | バットに入れて置く | 直置き
| 古い不要薬品は | □無い □有る
| 不要薬品の廃棄予定は | □有る □無い
事故・ 災害対策 | 容器破損、こぼした、散乱した、などにの事故に備え、乾燥砂、消火器、保護メガネ、ゴム手袋、マスク、スコップ、ピンセットなどの準備 | □有る、一部有る □無い
| 事故が起きた場合の連絡フローチャートなどの整備 | □有る □無い
検査実施日
Note on E1: 2026/10/18 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります。