## 表紙
報告日
学校名 | [5 empty] | 学校長 | 様
学校薬剤師
学校環境衛生検査報告書
このたび実施いたしました |  | 令和8年度前期 |  | 定期検査の結果を | 添付の検査票及び下記にて報告いたします。
１ 照度及び照明環境
総評
指導・助言事項
２ 騒音環境及び騒音レベル
総評
指導・助言事項
３ 教室等の空気環境
総評
指導・助言事項
４ その他
Note on I1: 2026/5/12などと、半角で入力すると元号表記になります。
Note on B3: 学校への提出用なので、「富山市立芝園小学校」などと正式名を記載してください
Note on I3: 学校への提出用なので、校長名も必ず確認して正しく記載を

## 照度
照度及び照明環境定期検査票
|  |  | 検査実施日 | [10 empty] | 実施時間 |  |  |  |  | ～
[13 empty] | 天候 |  |  |  | 外気温 |  |  | ℃
|  |  | 照度計名 |  | CANA0010・ANA-F12 | [16 empty] | 晴
くもり
|  | 教室名 |  |  | 階 | [8 empty] | 教室前方の方角 |  |  | 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北 |  |  |  |  | 雨
★ 照明環境
|  | 照明器具清掃状況 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 | [6 empty] | 照明器具故障 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  | CANA0010・ANA-F12
|  | 使用光源 |  |  |  |  | 蛍光灯 ・LED ・その他 | [14 empty] | CANA0010
|  | 光を妨害するもの |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | （有 の場合、それは |  | 建造物・筋交い・樹木 | [5 empty] | ） | ANA-F12
|  | カーテン等は |  |  |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 有 の場合、それは |  | カーテン ・ ブラインド | [5 empty] | ）
|  | 測定時にカーテン等は |  |  |  |  | 全開 ・ 一部開 ・ 全部閉められている | [14 empty] | 東 ・ 西 ・ 南 ・ 北
|  | まぶしさ 黒板またはホワイトボードの外側１５°以内の範囲にかがやきの強い光源が | [14 empty] | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 東
|  | ＊教室内の照明はすべて点灯して測定します | [19 empty] | 西
|  | ＊まぶしさの測定： 左図のように着席して判断します | [19 empty] | 南
|  | A4の用紙を軽く丸めて作った筒で黒板の左上角を望遠鏡のように | [19 empty] | 北
のぞき、まぶしい光源が視界に入るかどうかで判断してください。
|  | 作った筒からのぞくことで約15°の角度が得られます。 | [19 empty] | 適 ・ 不適
適
[7 empty] | ★ 測定データ | [14 empty] | 不適
| ３０ｃｍ | [8 empty] | １ｍ | [7 empty] | 教室内照明レイアウト図
10 |  | 黒板（ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ）照度 | [6 empty] | 1 |  |  | 机上面照度 | [6 empty] | 黒板
ｃｍ | [8 empty] | ｍ
有 ・ 無
有
無
蛍光灯 ・LED ・その他
蛍光灯
LED
＊ | 記録した測定値の最大照度には○を、最少照度には△を付けてください。 | [14 empty] | ＊照明,窓,入口等のﾚｲｱｳﾄを記載してください | [5 empty] | その他
[7 empty] | ★ まとめ ・ 判定 | [14 empty] | カーテン ・ ブラインド
| ☆照度 | [20 empty] | カーテン
|  |  |  | 最大照度 |  | 最少照度 |  |  |  | 判定 |  |  |  |  | 判定基準 | [6 empty] | ブラインド
| 黒板面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 ・ 不適 |  |  | 300ルクス以上（500ルクス以上が望ましい）
| 机上面 |  |  |  | ルクス |  | ルクス |  | 適 ・ 不適 | [12 empty] | 建造物・筋交い・樹木
建造物
| ☆照度比 |  |  | （最大照度と最少照度の比 小数点第１位までで四捨五入） | [17 empty] | 筋交い
|  | 黒板面 |  |  |  | : | 1 |  | 適 ・ 不適 |  |  | 10：1を超えない （やむを得ず超えた場合でも20：1を超えない） | [9 empty] | 樹木
|  | 机上面 |  |  |  | : | 1 |  | 適 ・ 不適
| ☆画面等への外部からの光や照明の反射や影の有無 | [20 empty] | 全開 ・ 一部開 ・ 全部閉められている
[7 empty] | 適 ・ 不適 |  |  |  |  | 画面等への光の反射や影が見られない | [9 empty] | 全開
| ☆ディスプレイ画面（中央部）の | [20 empty] | 一部開
|  |  |  | 垂直面照度 | [6 empty] | ルクス | 100～500ルクス程度（ディスプレイの電源はoffで測定する） | [9 empty] | 全部閉められている
Note on G3: 2026/5/12 と入力する（全角でも半角でもよい）と元号表記になります
Note on R3: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい） 24時間表記になります
Note on V3: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい）24時間表記になります。

## 騒音
騒音レベル検査票
測定日 |  |  | 天候 |  |  | 測定時間 |  | ～ |  | 晴れ | くもり | 雨
教室名 |  |  |  | 階 |  |  | 従来型教室 ・ オープン教室 |  | 従来型教室 ・ オープン教室 | 従来型教室 | オープン教室
★ 教室場所に関して特記すべき項目（例；道路に面している、グラウンドに面している、給食室近く、音楽室近く、など）
□ 主観として校内騒音により授業の妨げがあると思われる教室の有無 | [5 empty] | 有 ・ 無
| ＊『有』の場合、今後その教室での騒音測定と事後措置が望ましい | [7 empty] | 有 ・ 無 | 有 | 無
□ 校外騒音（幹線道路・鉄道・航空機・工場等）の影響有無 | [5 empty] | 有 ・ 無
＊『有』の場合、地域全体の課題でもある。学校設置者への報告と相談が望ましい。
騒音計名 | NL-26 ・NL-27 | [7 empty] | NL-26 ・NL-27 | NL-26 | NL-27
測定上の注意及び測定準備
★ 生徒のいない教室で測定すること。また、測定時、人の出入りがないこと
★ オープン教室でなければ、教室入り口扉、廊下側窓や高窓は必ず閉めて測定
★ 教室（オープン教室を含む）などで測定し、廊下やフリースペースでは測定しない。
★ 測定場所は教室中央の１点のみ、騒音計は机の上に設置
等価騒音レベル（Laeq）測定結果及び判定
[5 empty] | 教室中央での測定値 |  | 基準値 | 判定
| 閉窓時測定 | （教室外窓を閉める） |  |  |  | ｄB | ５０ｄB以下 | 適・不適 | 適・不適 | 適 | 不適
| 開窓時測定 | （教室外窓をあける） |  |  |  | ｄB | ５５ｄB以下 | 適・不適 | 適・不適 | 適 | 不適
Note on B3: 2026/5/12 と、半角で入力すると元号表記になります
Note on H3: 13:30 と入力すると （全角でも半角でもよい） 24時間表記になります

## 空気環境
空気環境等測定票 及び まとめ（ 春～夏の前期測定分） | [11 empty] | 測定日
教室名・配置状況 |  |  |  | 階 |  |  |  |  | 従来型教室 / オープン教室 | [6 empty] | 従来型教室 / オープン教室 |  | 従来型教室 | オープン教室
測定最終時在室数 |  | 児童生徒 |  |  | 人 | 大人 |  | 人 | 教室前方の方角 |  | 東 / 西 / 南 / 北 |  |  |  |  | 東 / 西 / 南 / 北 | 東 | 西 | 南 | 北
エアコン |  | 稼働中 ・ 未使用 |  |  | 空気清浄機 |  | 有 稼働中・未使用 / 無し |  |  | 加湿器 |  | 有 稼働中・未使用 / 無し |  |  |  | 稼働中 / 未使用 | 稼働中 | 未使用
教室の換気システム |  | 第１種 / 第２種 / 第３種 / 自然換気のみ | [6 empty] | 換気システムは | 常に稼働 / 必要時のみ稼働 | [5 empty] | 有 稼働中・未使用 / 無し | 有 稼働中 | 有 未使用 | 無し
注） 換気システムの定義 第１種は：吸気排気ともに機械式（ロスナイなど）、第２種：給気を機械式・排気は自然に（クリーンルームなどで使用される）、 第3種は給気を自然に・排気を機械で（つまり換気扇方式） | [15 empty] | 第１種 / 第２種 / 第３種 / 自然換気のみ | 第１種 | 第２種 | 第３種 | 自然換気のみ
換気扇がある場合 |  | カーテンを閉めると換気扇は |  |  |  | 覆われる / 覆われない |  |  |  | （覆われてしまう場合は指導助言がのぞましい） | [5 empty] | 常に稼働 / 必要時のみ稼働 | 常に稼働 | 必要時のみ稼働
教室設置のCO2モニター |  |  |  | 有 稼働中・未使用 / 無し |  |  |  |  | サーキュレーターや扇風機 | 有 稼働中・未使用 / 無し | [5 empty] | 覆われる / 覆われない | 覆われる | 覆われない
日常的な教室の窓開け換気の状況
| CO2モニター | [5 empty] | 風速計 |  |  |  |  | 換気状況（全開、一部開、〇㎝開き、など）
| RT-50A1 ・ RT-55 | [5 empty] | ISA-700・RT-11・ISA-79 | [8 empty] | RT-50A1 ・ RT-55 | RT-50A1 | RT-55
測定時間 | 温度 （℃） |  | 相対湿度 （％） |  | ＣＯ２濃度 （ｐｐｍ） |  | 気流 （ m/秒） |  |  |  |  | 外側の窓 | 教室出入口 | 廊下側窓 | 廊下側上部窓 | ISA-700・RT-11・ISA-79 |  | ISA-700 | RT-11 | ISA-79
検査最終時間の測定値において、 |  |  |  |  | 判定基準 |  |  |  |  | 適否
| 温 度 |  |  |  | 18 ℃以上、28℃以下が望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適 | [5 empty] | 適 ・ 不適 | 適 | 不適
| 相対湿度 |  |  |  | 30％以上 80％以下であることが望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| 二酸化炭素（換気） |  |  |  | 1,500ｐｐｍ（0.15％）以下であることが望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適
| 気流 |  |  |  | 0.5 m/sec以下であることが望ましい |  |  |  |  | 適 ・ 不適
Note on P1: 2026/5/15 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります

## HCHO
空 気 環 境 等 測 定 票 （ ホルムアルデヒド） |  |  |  |  | 実施した ・ 実施しなかった
|  |  | 測定日 |  | 実施した
★ 室温測定が必須です。温度計を持参してください。
★ 児童生徒がいない教室、窓などを閉めた状態で気温の高い時期に測定します。 |  |  |  |  | 実施しなかった
★ 検査前の30分以上の換気、その後の5時間以上の教室閉め切りが
必須です（前日に実施することが望ましい）。これをしなければ測定値は無効です。
★ 検査結果をガステックのページで換算した場合、得られた数値の単位は「mg/㎥」です。 |  |  |  |  | 実施しなかった
検査結果報告には「μg/㎥」に計算し直してください。
教室名 |  |  | 階
検知タブレット設置時の室温 |  |  | ℃
検知タブレットの設置時間 |  |  | ～
検知タブレットの有効期限
測定値 |  |  |  | ppm
換算値 |  |  |  | μｇ/㎥
株式会社ガステック 濃度単位の変換のページ
https://www.gastec.co.jp/technology/knowledge/concentration/
富山県・富山市学校薬剤師会HPのホルムアルデヒド測定ページ：
https://toyama-gakuyaku.com/tools/formaldehyde_measurement/
Note on H2: 2026/5/15 のように、半角、西暦で入力すると元号表記になります
Note on E14: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい） 24時間表記になります。
Note on H14: 13:30 と入力すると（全角でも半角でもよい） 24時間表記になります。
測定上の注意